泰山学院实验室安全问题隐患整改台账

填报单位（盖章）：______________负责人签字：______________报送人：__________联系电话：__________日期：__________

| 序号 | 隐患所在具体位置 （院部/实验室/房间号） | 隐患类别（消防安全/危化品管理/操作规程/防护设施/其他） | 隐患具体描述 | 隐患等级 （一般/重大） | 排查日期 | 整改措施 | 整改责任人 （姓名/职务/电话） | 整改时限 | 整改进展 （未开始/整改中/已完成） | 整改完成佐证材料 （照片/检测报告/验收记录等） | 复查人/复查日期 | 销号状态 （已销号/未销号） | 备注（未完成原因/防范措施等） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

填报说明

- 隐患所在具体位置：需精准填写至具体实验室及房间号，

- 隐患类别：严格按照“消防安全/危化品管理/操作规程/防护设施/其他”分类填写，“其他”需注明具体类型（如设备安全、用电安全等）。

- 隐患具体描述：简明扼要说明隐患实际情况，如“通风橱排风效果不佳，未定期检测”“易制毒化学品领用台账未及时登记”。

- 隐患等级：一般隐患指可立即整改、风险较低的问题；重大隐患指易引发安全事故、无法立即整改且需采取防范措施的问题。

- 整改措施：需具体、可落地，明确整改具体操作，避免模糊表述，如“更换失效灭火器，安排专人每月检查维护”。

- 佐证材料：整改完成后需附相关材料，如整改现场对比照片、消防设施检测报告、危化品管理台账验收记录等。

- 销号状态：仅当隐患完成整改并经复查合格后标注“已销号”，未完成整改的需在“备注”栏说明原因及临时防范措施。

- 台账要求：本表需如实填报，一式两份，一份本单位留存，一份报送学校实验教学管理中心。